APODERAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROCESO

En conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual de Procedimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoderamos a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones a dar inicio al proceso.

Según revisión de requerimientos del área de Mantenimiento, No.M-367 de fecha 29/07/2019 Y M-462, M-463, M-464 de fechas 09/09/2019  en donde solicitan los servicios de:

| Descripción | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| RECAMBIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE A VAPOR MARCA MATACHANA, MODELO 21 ED, SERIE NO. E-110756 |  |  |
| FILTRO TUBULAR INTEGRADO MINICLAVE 21ED Y V2011 | 1 | UNID |
| FILTRO BACTERIOLOGICO PARA MOD. 21 ED Y 21 | 1 | UNID |
| JUNTA DE PUERTA PARA MOD. LISA MB 21 ED Y 21 E | 1 | UNID |
| BOMBA EP5-230 VAC 12/1 MIN CIF 48W CSM6294 | 1 | UNID |
| INTEGRADOR CLASE 5 ,VAPOR, CAJA DE 100 TIRILLAS | 1 | UNID |
| PRUEBAS BOWIE & DICK | 2 | UNID |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL ESTERILIZADOR A VAPOR 21 ED ACCIONES A REALIZAR: - AJUSTES DE PARAMETROS - AJUSTES Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE PRESION - AJUSTES Y MANTENIMIENTO DE TERMOSENSIBLES - MANTENIMIENTO DE CALDERA - CALIBRADOR DE SENSORES - MANTENIMIENTO FISICO - MANTENIMIENTO MECANICO - MANTENIMIENTO ELECTRICO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FLUIDO DE LIQUIDOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DOCIFICACION DE FLUIDO DE FORMALDEHIDO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACIO - INSTALACION DE PIEZAS | 1 | UNID |
| RECAMBIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE DE FORMOL, MARCA MATACHANA, MODELO 130 LF, SERIE NO. E-27323 |  |  |
| RESISTENCIA CARTUCHO AUTORREGULABLE | 1 | UNID |
| JUNTA DE PUERTA 130 LF FA/95 | 2 | UNID |
| ELECTROVALVULA AGUA DN20 3/4 ¨ 230 V | 1 | UNID |
| BOYA NIVEL POLISULFONE 1/8 ¨ | 1 | UNID |
| BOYA DE NIVEL FLOTADOR BASCULANTE 1/2 ¨ G M (150 º C ) CON M MTS | 1 | UNID |
| CONJUNTO VALVULA DE RETENCION 1/4 M CON MUELLE AUT. 21ES/130 LF | 1 | UNID |
| KIT FILTRO 130 LF | 1 | UNID |
| MANTENIMIENTO GENERAL ESTERILIZADOR A ABAJA TEMPERATURA 130 LF ACCIONES A REALIZAR : - AJUSTES DE PARAMETROS - AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE PRESION - AJUSTE Y MANTENIMIENTO TERMOSENSIBLES - MANTENIMIENTO DE CALDERA - CALIBRACION DE LOS SENSORES - MANTENIMIENTO FISICO - MANTENIMIENTO MECANICO - MANTENIMIENTO ELECTRICO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FLUIDOS LIQUIDOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FLUIDOS VAPORIZADOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VACIO - INSTALACION DE PIEZAS | 1 | UNID |
| RECAMBIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA MATACHANA, MODELO SC 500, SERIE NO. E-27322 |  |  |
| PRESOSTATO REGULABLE -0.2 A 8 BARS GOLPE ARIETE : 18 BAR | 1 | UNID |
| ELECTROVALVULA LATON DN4, 2/2 VIAS, ¼ ¨ | 1 | UNID |
| TRANSDUCTOR P.WIKA A 10, 0-4 BAR, 2 CABLES, PREC.1%, 0.6 % NL | 1 | UNID |
| VALVULA RETENCION VITON 1/4 ¨ G H PRESION DIFERENC. 0.02 BAR ( TEMP.020/+) | 1 | UNID |
| VISERA PROTECCION DISPLAY SC500/EA | 2 | UNID |
| VALVULA HIDRONEUMATICA INOX 1/2 ¨ | 1 | UNID |
| VALVULA DE SEGURIDAD SARCO 1/2 ¨ | 1 | UNID |
| ELECTROVALVULA DOBLE 24 V DC | 1 | UNID |
| BOYA DE NIVEL FLOTANTE BASCULANTE 1/2¨ G M (180 º C) CON 0.5 MTS | 1 | UNID |
| JUNTA SILICONA PUERTA SC500/EA-08 | 2 | UNID |
| VENTILADOR DE 119 X 119 X 38 MM, 220V, 50/60 HZ | 1 | UNID |
| BATERIA BOTON AUTOMATA S-100 (2001) 3 V | 1 | UNID |
| FILTRO AIRE ESTERIL | 1 | UNID |
| KIT MATERIALES PARA SUSTITUCION DEL CABLE DE PUERTA EN ESTERILIZADORES | 1 | UNID |
| KIT LIMIT SWITCH SEGURIDAD PUERTA SC500 | 1 | UNID |
| INTEGRADOR CLASE 5, VAPOR,CAJA DE 100 TIRILLAS | 1 | UNID |
| PRUEBA DE BOWIE & DICK | 2 | UNID |
| MANTENIMIENTO GENERAL ESTERILIZADOR A VAPOR SC500 ACCIONES A REALIZAR : - AJUSTE DE PARAMETROS - AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE PRESION - AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE TERMOSENSIBLES - MANTENIMIENTO DE CALDERA - MANTENIMIENTO DE SENSORES - MANTENIMIENTO FISICO - MANTENIMIENTO MECANICO - MANTENIMIENTO ELECTRICO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE FLUIDOS LIQUIDOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE FLUIDOS VAPORIZADOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VACIO - INSTALACION DE PIEZAS | 1 | UNID |
| RECAMBIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE A VAPOR, MARCA MATACHANA, MODELO SC 500, SERIE NO. E-27321 |  |  |
| PRESOSTATO REGULABLE -0.2 A 8 BARS GOLPE ARIETE: 18 BAR | 1 | UNID |
| TERMOSTATO 2C ESCALA-10 º C/370 º C TARADO A 250 º C | 2 | UNID |
| TRANSDUCTOR P.WIKA A10 , 0-4BAR, 2CABLES,PREC.1%,0.6%NL | 1 | UNID |
| RESISTENCIA INOX.AISI-316 TI DE 6KW | 3 | UNID |
| ELECTROVALVULA LATON DN4, 2/2 VIAS, 1/4 ¨ | 1 | UNID |
| VISERA PROTECCION DISPLAYS SC500/EA | 1 | UNID |
| CABLE DE ALIMENTACION IMPRESORA TERMICA GEBE | 1 | UNID |
| PURGADOR INOX.1/2 ¨ GAS | 1 | UNID |
| VALVULA RETENCION VITON 1/4 GH PRESION DIFERENC.0.2 BAR ( TEMP.-20/+) | 1 | UNID |
| ELECTROVALVULA DOBLE 24V DC | 1 | UNID |
| VALVULA HIDRONEUMATICA INOX.1/2 ¨ | 1 | UNID |
| FILTRO AIRE ESTERIL | 1 | UNID |
| VALVULA INOX.RETENCION 1/4¨ | 1 | UNID |
| KIT LIMIT SWITCH SEGURIDAD PUERTA SC500 | 1 | UNID |
| INTEGRADOR CLASE 5, VAPOR,CAJA DE 100 TIRILLAS | 1 | UNID |
| PRUEBA DE BOWIE & DICK | 2 | UNID |
| MANTENIMIENTO GENERAL ESTERILIZADOR A VAPOR SC500 ACCIONES A REALIZAR : - AJUSTE DE PARAMETROS - AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PRESION - AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE TERMOSENSIBLES - MANTENIMIENTO DE CALDERA - CALIBRADOR DE SENSORES - MANTENIMIENTO FISICO - MANTENIMIENTO MECANICO - MANTENIMIENTO ELECTRICO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FLUIDOS LIQUIDOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FLUIDOS VAPORIZADOS - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACIO - INSTALACIONES DE PIEZAS | 1 | UNID |
| NOTA: 20 % CON LA ORDEN ,40% DURANTE EL PROCESO Y 40% RESTANTE CONTRA ENTREGA |  |  |

Damos esta constancia el día 11 de Octubre del  año 2019.

Muy atentamente,

Dr. Rafael Draper Féliz

Director